Администрация  муниципального  образования

«Приморское  городское  поселение»

Выборгского  района  Ленинградской  области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

31.01. 2011 г.                                                                                                                     №10- р

О внесении изменений в лимиты

водоснабжения, водоотведения,

теплоснабжения, горячего водоснабжения

учреждений социально - культурной

сферы  на  2011  год

1. Внести   изменения   в   распоряжение   главы   администрации  МО  «Приморское  городское поселение» №9-р от 27.01.2011 года  «О лимитах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения   учреждений   социально - культурной  сферы на  2011 год».

2. Утвердить лимиты теплоснабжения по зданию Рябовского дома культуры муниципального   учреждения   культуры  Культурно-досуговый  центр Красная Долина»  на   2011  год  согласно  приложению.

Глава администрации                                                                     Скородумов А.Н.

Разослано: дело, отдел бюджетной  политики и учета, МУК  КДЦ «Красная Долина».

Приложение   к  распоряжению

по администрации

муниципального образования

«Приморское городское поселение»

Выборгского района

Ленинградской области

№ 10-р  от  31.01.2011 г.

Лимиты

Водоснабжения, водоотведения,

теплоснабжения и ГВС  социально-культурной  сферы

МО «Приморское городское  поселение» на 2011 г.

| № | Перечень потребителей | Кол-во чел | Водоснабжение | Водоотведение | Теплоснабжение | ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3 | м3 | Тн | Гкал |
|  | МУК Культурно-досуговый центр «Красная Долина» |  |  |  |  |  |
| 1 | Рябовский дом культуры | 6 | - | - | 32,69 | - |

Расчет  потребления тепловой энергии по зданию Рябовского сельского дома культуры

МУК  КДЦ  «Красная  Долина»

Площадь по наружному обмеру – 206,8 кв.м.

Высота - 3м

Объем по наружному обмеру -620.4 куб.м

Год постройки -1966

Q    =  *V*q* К     * (t     -   t          )*10,   где

Q  –  поправочный коэффициент

V   –  наружный строительный объем

q –   расчетная удельная отопительная характеристика

К  – коэффициент инфильтрации

t    – расчетная температура воздуха внутри помещения

t    – расчетная максимальная температура наружного воздуха

q = a/     V = 0.582

q =1.3 ккал/м*ч*  С

n=8 (для зданий строительства после 1958г)

Q   =  1.1*620.4*0.582*1.1*(16-(-24)*10    = 0.0175 Гкал/час

5448 - количество часов в отопительный период

0.0175 Гкал/час * 5448 час= 95,34 Гкал

Перевод в Тн  угля

95,34*0,24 =22,88 Тут: 0,7=32,69 Тн

Директор МУК  КДЦ  Красная Долина                                               Клицун Е.Ф.

Вед.специалист-гл.экономист

Администрации муниципального образования

«Приморское городское поселение»                                                    Костылькова С.И.