АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

01.10.2012 г.                                                                                                                97-р

О начале отопительного сезона в населенных пунктах на территории

МО «Приморское городское поселение»

Выборгского района

Ленинградской области

В соответствии с Правилами подготовки и проведения отопительного сезона в
Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской
области от 19 июня 2008 года №177, а также в связи с наступлением осенне-зимнего
периода, руководителям теплоснабжающих и жилищно-эксплуатационных организаций всех форм собственности осуществляющих деятельность на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области,

1. Организовать с 01 октября 2012 года опробование систем коммунального теплоснабжения и резервных топливных хозяйств в работе (пробное протапливание).

Недостатки в работе источников теплоснабжения, тепловых сетей и систем отопления потребителей устранить по мере их выявления.

2. С понижением среднесуточных температур наружного воздуха или значительным повышением влажности окружающей среды вследствие продолжительных атмосферных осадков, начать периодическое протапливание зданий детских и лечебных учреждений.

З. При установлении среднесуточных температур наружного воздуха +8ºС и ниже в течение 5 суток или метеорологическом прогнозе о резком понижении температуры наружного воздуха, перейти к регулярному отоплению зданий всех назначений.

4. В месячный срок после начала регулярного отопления произвести окончательную регулировку тепловых сетей, вводов в здания и внутридомовых систем отопления.

5. Данное распоряжение довести до исполнителей и опубликовать в газете «Выборг».

6. Контроль исполнения распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Рогова С.В.

Глава администрации                                                 Ю.М. Коротун

Разослано: дело, ОАО «Приморский ККП», АМОВРЛО, ОАО «Управляющая компания по ЖКХ», газета «Выборг».