ПОЯСНЕНИЯ К СХЕМЕ

1. Статистика аварий расшифрована.
2. Температурный график исправлен
3. Параметры ТС откорректированы по Красной Долине и Рябово
4. Описание систем теплоснабжение исправлено
5. Расположение новых котельных Красная Долина и Рябово исправлено.
6. Описание котлов д. Камышовка исправлено
7. «Верхнее» и «Нижнее» исключено.
8. Год ввода в экспл. горелок по котельной Приморск Гагарина исправлены
9. Табл. 89 Расчет объема теплосети по п. Заречный не рассчитать по причине того, что ПТЭ не предоставило сведения по тепловым сетям.
10. Часть 2 д и е имеется ввиду следующее. Согласно ГОСТ 19431-84. Энергетика и электрификация. Термины и определения. Теплофикация это Централизованное теплоснабжение при производстве электрической энергии и тепла в едином технологическом цикле. В МО когенерация отсутствует.
11. Значение общей уст. Мощности исправлено.
12. Суммы затрат откорректированы (пропущены в тексте слова тыс. руб.)
13. Пересчитаны затраты на переход с открытой на закрытую систему ТС.
14. Внесена инф. По ТС п. Глебычево в/ч.